Разработка систем для тестирования средств автоматизации в нефтедобывающей отрасли
Краткое описание автоматизируемых систем (типы устройств и датчиков, их количества в системе и т. д);
- Задвижка(Открыта, Закрыта, Открыть, Закрыть, Стоп, Авария, Местное управление, Дистанционное управление, Готов к пуску)
- Клапан с аналоговым управлением(Положение клапана, Дистанционное управление, Готов к пуску, Управление клапаном(AO),Авария))
- клапан с дискретным управлением(Уменьшить % открытия клапана, Увеличить % открытия клапана, Стоп перемещения клапана, Полное закрытие, Полное открытие, Местный режим управления клапаном, Дистанционный режим управления, Общая авария блока управления клапаном, Готовность блока управления клапаном, Положение регулирующего клапана)
- датчики аналоговые (уровень, давление, загазованность)
- датчики дискретные(аварийный уровень, аварийное давление).

Описание применяемых в разработке средств (протоколы, языки) и предусмотренных для них систем тестирования (cppUnit, QtTest, KEPServerEx и т. д.)

Описание схемы построения процесса разработки через тестирование;

Методы оптимизации построения систем с использованием средств, представленных в (п.п.2) (Анализ результатов.)