Разработка систем для тестирования средств автоматизации в нефтедобывающей отрасли
Краткое описание автоматизируемых систем (типы устройств и датчиков, их количества в системе и т. д);
- Задвижка(Открыта, Закрыта, Открыть, Закрыть, Стоп, Авария, Местное управление, Дистанционное управление, Готов к пуску)
- Клапан с аналоговым управлением(Положение клапана, Дистанционное управление, Готов к пуску, Управление клапаном(AO),Авария))
- клапан с дискретным управлением(Уменьшить % открытия клапана, Увеличить % открытия клапана, Стоп перемещения клапана, Полное закрытие, Полное открытие, Местный режим управления клапаном, Дистанционный режим управления, Общая авария блока управления клапаном, Готовность блока управления клапаном, Положение регулирующего клапана)
- датчики аналоговые (уровень, давление, загазованность)
- датчики дискретные(аварийный уровень, аварийное давление).

Описание применяемых в разработке средств (протоколы, языки) и предусмотренных для них систем тестирования (cppUnit, QtTest, KEPServerEx и т. д.)

Описание схемы построения процесса разработки через тестирование;

Методы оптимизации построения систем с использованием средств, представленных в (п.п.2) (Анализ результатов.)

Статья на тему «Разработка систем для тестирования средств автоматизации в нефтедобывающей отрасли»

Сейчас в мире набирает обороты автоматизация и компьютеризация во всех отраслях. Это коснулось и нефтедобывающей отрасли. В нефтедобывающей отрасли есть процессы, которые требуют автоматизации такие как мониторинг датчиков, ведение лога опросов, оповещение оператора в экстренной ситуации. Это позволит сократить затраты на обслуживание, так же вовремя избегать аварийных ситуаций. Мониторинг датчиков позволит вовремя предупреждать оператора об износе, и не будут тратить время рабочего на фиксирование показаний каждого датчика. Ведение логов опроса позволит, если все таки произойдет аварийная ситуация, установить причину пришествия.
Предполагается, что будут опрашиваться следующие датчики: датчики давления, температуры, уровня, клапан и задвижка. ПО для датчиков давления, температуры, уровня должно обеспечивать эмуляцию аналогового датчика с сигналом типа: «пила». ПО для задвижки должно обеспечивать эмуляцию задвижки т. е. Открыта, Закрыта, Открыть, Закрыть, Стоп, Авария, Местное управление, Дистанционное управление, Готов к пуску. ПО для клапана должно обеспечивать эмуляцию клапана с аналоговой регулировкой положения т. е. Положение клапана, Дистанционное управление, Готов к пуску, Управление клапаном(AO),Авария.