# План статьи

Разработка систем для тестирования средств автоматизации в нефтедобывающей отрасли
Краткое описание автоматизируемых устройств (типы устройств и датчиков, их количества в системе и т. д);
- Задвижка(Открыта, Закрыта, Открыть, Закрыть, Стоп, Авария, Местное управление, Дистанционное управление, Готов к пуску, Период открытия/закрытия, Время схода с концевиков)
- Клапан с аналоговым управлением(Положение клапана, Дистанционное управление, Местное управление, Готов к пуску, Управление клапаном(AO),Авария), )
- клапан с дискретным управлением(Уменьшить % открытия клапана, Увеличить % открытия клапана, Стоп перемещения клапана, Полное закрытие, Полное открытие, Местный режим управления клапаном, Дистанционный режим управления, Общая авария блока управления клапаном, Готовность блока управления клапаном, Положение регулирующего клапана)
- датчики аналоговые (уровень, давление, загазованность, расход). Данные датчики имеют пороговые значения(верхнее/нижнее аварийное/предупредительное): В.А.У., Н.А.У., В.П.У., Н.П.У.
- датчики дискретные(аварийный уровень, аварийное давление)
- исполнительное устройство(Включить, Включено, Выключено, Авария)
.

Описание применяемых в разработке средств (протоколы, языки) и предусмотренных для них систем тестирования:
- какие выгоды позволит получить применение связки C++/Qt вместо например «.NET,»
- cppUnit, QtTest — какие выгоды планируется получить использованием стандартные библиотеки для повышения качества разрабатываемого ПО;
- KEPServerEx — какую выгоду позволит получить применение OPC сервера;
-...............

Описание схемы построения процесса разработки через:
- проектирование
- разработку тестов
- написания классов (анализа, затем проектирования)
-тестирование;

Методы оптимизации построения систем автоматизации тестирования с использованием средств, представленных в (п.п.2) (Анализ результатов.)

Статья на тему «Разработка систем для тестирования средств автоматизации в нефтедобывающей отрасли»

# Статья

## Введение
В настоящее время в мире все большее распространение получают процессы автоматизации и компьютеризация во всех отраслях. Эти процессы коснулись и нефтедобывающей отрасли.
В нефтедобывающей отрасли автоматизации требуют такие процессы как мониторинг состояния технологических объектов, накопление статистической информации о их состоянии, оповещение обслуживающего персонала о возникновении экстренной ситуации и выполнение автоматизированных действий для предотвращения разрастания экологических угроз и человеческих жертв после возникновения нештатных ситуаций.
Применение сложных автоматических систем управления технологическим процессом позволит сократить затраты на обслуживание и в то же время снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций.

## Краткое описание автоматизируемых устройств

Мониторинг датчиков позволит вовремя предупреждать оператора об износе, и не будут тратить время рабочего на фиксирование показаний каждого датчика. Ведение логов опроса позволит, если все таки произойдет аварийная ситуация, установить причину пришествия.
Предполагается, что будут опрашиваться следующие датчики: датчики давления, температуры, уровня, клапан и задвижка. ПО для датчиков давления, температуры, уровня должно обеспечивать эмуляцию аналогового датчика с сигналом типа: «пила». ПО для задвижки должно обеспечивать эмуляцию задвижки т. е. Открыта, Закрыта, Открыть, Закрыть, Стоп, Авария, Местное управление, Дистанционное управление, Готов к пуску. ПО для клапана должно обеспечивать эмуляцию клапана с аналоговой регулировкой положения т. е. Положение клапана, Дистанционное управление, Готов к пуску, Управление клапаном(AO),Авария.